## Sheet1
安全标准化评审体系扣分项目汇总表
单位：上饶市君瀚光学仪器有限公司
序号 | 要素 | 不符合项描述 | 标准得分 | 扣分 | 实际得分 | 评审员
1 | 一 | 实施计划无针对性 | 4 | 2 | 2
2 |  | 检查和监测资料不齐全 | 3 | 1 | 2
3 |  | 资料保存不齐全 | 3 | 2 | 1 |  | 5
4 | 二 | 部分整改项未完成 | 3 | 1 | 2
5 |  | 安全生产投入未有效实施 | 10 | 3 | 7
6 |  | 个别责任制内容与岗位工作实际不相符 | 3 | 1 | 2
7 |  | 无评审记录 | 3 | 3 | 0
8 |  | 被抽查人员对责任制不清楚 | 2 | 2 | 0 |  | 10
9 | 三 | 安全生产费用投入台账不完整齐全 | 12 | 6 | 6
10 |  | 缺少检查、范围等内容 | 4 | 2 | 2
11 |  | 无职业健康体检费用的使用计划 | 12 | 6 | 6 |  | 14
12 | 四 | 部门未及时汇总 | 4 | 2 | 2
13 |  | 工作程序或结果不符合规定 | 4 | 2 | 2
14 |  | 安全生产法律法规与其他要求未培训考核 | 6 | 6 | 0
15 |  | 未落实到实际工作中 | 8 | 2 | 6
16 |  | 缺少环节内容 | 3 | 2 | 1
17 |  | 无应急管理执行记录 | 8 | 2 | 6
18 |  | 内容没有基于特定风险分析 | 12 | 6 | 6
19 |  | 评估报告内容不全 | 12 | 6 | 6
20 |  | 未明确档案保存形式 | 4 | 2 | 2
21 |  | 档案管理不规范 | 10 | 6 | 4 |  | 36
22 | 五 | 未定期识别需求 | 5 | 2 | 3
23 |  | 教育档案资料不完整齐全 | 10 | 2 | 8
24 |  | 未进行进行上岗前的职业健康培训和在岗期间的定期职位健康培训 | 12 | 4 | 8
25 |  | 相关方作业人员未经安全教育培训进入作业现场 | 4 | 2 | 2
26 |  | 外来方未进行安全教育和危害告知 | 2 | 2 | 0 |  | 12
27 | 六 | 项目未按规定进行安全预评价或安全验收评价 | 12 | 6 | 6
28 |  | 未进行照度测量 | 5 | 5 | 0
29 |  | 所在建筑物防雷设施未定期检测 | 4 | 4 | 0
30 |  | 护栏不符合要求 | 4 | 2 | 2
31 |  | 未粘贴检定标签 | 6 | 4 | 2
32 |  | 未进行介质名称和流向标识 | 3 | 3 | 0
33 |  | 无集中监视和显示的火警信号的 | 6 | 6 | 0
34 |  | 未严格履行变更程序 | 4 | 2 | 2
35 |  | 无检修计划 | 4 | 4 | 0
36 |  | 未有移动电器设备、电动工具等检测记录。 | 8 | 8 | 0
37 |  | 相关管理人员和作业人员不清楚吊具的安全系数和钢丝绳的报废标准 | 3 | 3 | 0
38 |  | 调试、更换记录不全 | 6 | 2 | 4
39 |  | 无定期进行电缆线路的预防性实验记录 | 4 | 4 | 0
40 |  | 接地装置编号、标识不明晰 | 4 | 2 | 2
41 |  | 未定期检测绝缘电阻 | 2 | 2 | 0
42 |  | 部分传动部位未设置防护罩 | 4 | 2 | 2
43 |  | 检维修方案分析与控制措施无针对性 | 4 | 2 | 2
44 |  | 安全设备设施检（维）修记录档案不规范； | 6 | 4 | 2
45 |  | 无设备验收记录 | 6 | 2 | 4
46 |  | 资料保存不完整 | 4 | 4 | 0 |  | 71
47 | 七 | 隐患分析和控制无针对性 | 20 | 10 | 10
48 |  | 高处作业未按作业许可证中的要求进行作业 | 6 | 3 | 3
49 |  | 作业人员不清楚风险及控制措施 | 20 | 10 | 10
50 |  | 工作票未有效保存 | 20 | 10 | 10
51 |  | 修理设备未挂牌就作业 | 20 | 10 | 10
52 |  | 发放标准不符合有关规定 | 8 | 4 | 4
53 |  | 停电时各相未短路接地、加锁 | 6 | 2 | 4
54 |  | 设备检修未设定警示标识 | 4 | 2 | 2
55 |  | 无防护罩 | 4 | 2 | 2
56 |  | 无警示标志 | 4 | 2 | 2
57 |  | 未将安全绩效与续用挂钩 | 6 | 6 | 0
58 |  | 未定期对相关方进行风险评估 | 12 | 6 | 6
59 |  | 未要求相关方在作业前进行危险有害因素辨识并采取有效措施 | 6 | 3 | 3
60 |  | 未对变更导致新的风险或隐患进行辨识、评估和控制 | 6 | 2 | 4
61 |  | 协议未明确生产责任与义务 | 8 | 4 | 4 |  | 76
62 | 八 | 隐患登记档案资料不全 | 4 | 2 | 2
63 |  | 方案依据缺少或不正确 | 6 | 2 | 4
64 |  | 有未排查出的隐患 | 8 | 2 | 6
65 |  | 隐患排查范围不全 | 8 | 6 | 2
66 |  | 检查表签字不全 | 10 | 4 | 6
67 |  | 隐患治理方案内容不全 | 20 | 6 | 14
68 |  | 未将隐患排查治理情况纳入安全预警系统 | 8 | 2 | 6
69 |  | 无统计分析表 | 4 | 4 | 0 |  | 28
70 | 九 | 危险源辨识和评估不充分 | 10 | 4 | 6
71 |  | 危险源档案资料不全 | 6 | 2 | 4
72 |  | 对危险源的监控技术措施和组织措施不全 | 20 | 8 | 12
73 |  | 警示标志污损 | 6 | 2 | 4 |  | 16
74 | 十 | 未进行员工健康检查 | 3 | 3 | 0
75 |  | 未定期进行作业场所职业危害因素识别 | 2 | 2 | 0
76 |  | 无急救用品、冲洗设备 | 4 | 2 | 2
77 |  | 无专人负责，并定期检验和维护 | 2 | 1 | 1
78 |  | 未进行经常性的检维修 | 4 | 2 | 2
79 |  | 未申报材料 | 3 | 3 | 0
80 |  | 未申报材料 | 2 | 2 | 0 |  | 15
81 | 十一 | 未定期训练 | 2 | 2 | 0
82 |  | 无检查、维护、保养记录 | 2 | 2 | 0
83 |  | 高层管理人员未参加演练 | 4 | 2 | 2
84 |  | 无应急救援报告 | 2 | 2 | 0
85 |  | 无评估报告 | 2 | 2 | 0 |  | 10
86 | 十二 | 未对事故进行登记建档管理 | 2 | 2 | 0
87 |  | 事故发生后，未统计分析 | 3 | 3 | 0
88 |  | 未对本单位的事故及其他单位的有关事故进行回顾、学习 | 3 | 3 | 0 |  | 8
89 | 十三 | 抽查发现有关部门和人员对相关内容不清楚 | 2 | 2 | 0
90 |  | 未纳入年度考评 | 2 | 2 | 0
91 |  | 未进行安全标准化系统持续改进 | 4 | 4 | 0 |  | 8
合计 |  |  |  | 309
缺项分总计96分，扣分项总计309