## Slide 1: 上饶市浩瑞光学仪器有限公司 三级安全生产标准化评审 现场不符合项汇总

## Slide 2: 问题1：灭火器过期
整改建议：按要求更换

## Slide 3: 问题2：消防栓堵塞
整改建议：按要求清理

## Slide 4: 问题3：空压机附件压力表和安全阀未检
整改建议：按要求整改

## Slide 5: 问题4：开关安装不符合标准
整改建议：按要求更换

## Slide 6: 问题5：BV线未穿管
整改建议：按要求更换

## Slide 7: 问题6：开关箱和纸箱堆放处增配灭火器
整改建议：按要求更换