## Sheet1
安全标准化评审体系扣分项目汇总表
单位：上饶市汇硕光电有限公司
序号 | 要素 | 不符合项描述 | 标准得分 | 扣分 | 实际得分 | 评审员
1 | 一 | 实施计划无针对性 | 4 | 2 | 2
2 |  | 检查和监测资料不齐全 | 3 | 2 | 1
3 |  | 资料保存不齐全 | 3 | 1 | 2 |  | 5
4 | 二 | 安全生产投入未有效实施 | 10 | 3 | 7
5 |  | 个别责任制内容与岗位工作实际不相符 | 3 | 1 | 2
6 |  | 无评审记录 | 3 | 3 | 0
7 |  | 被抽查人员对责任制不清楚 | 2 | 2 | 0 |  | 9
8 | 三 | 缺少检查、范围等内容 | 4 | 2 | 2
9 |  | 无职业健康体检费用的使用计划 | 12 | 6 | 6
10 |  | 安全生产费用投入台账不完整齐全 | 12 | 6 | 6 |  | 14
11 | 四 | 部门未及时汇总 | 4 | 2 | 2
12 |  | 工作程序或结果不符合规定 | 4 | 2 | 2
13 |  | 安全生产法律法规与其他要求未培训考核 | 6 | 6 | 0
14 |  | 未落实到实际工作中 | 8 | 2 | 6
15 |  | 缺少环节内容 | 3 | 2 | 1
16 |  | 无应急管理执行记录 | 8 | 2 | 6
17 |  | 操作规程不齐全 | 12 | 6 | 6
18 |  | 评估报告内容不全 | 12 | 6 | 6
19 |  | 未明确档案保存形式 | 4 | 2 | 2
20 |  | 未进行考核 | 8 | 4 | 4
21 |  | 档案管理不规范 | 10 | 6 | 4 |  | 40
22 | 五 | 未定期识别需求 | 5 | 2 | 3
23 |  | 教育档案资料不完整齐全 | 10 | 2 | 8
24 |  | 未进行进行上岗前的职业健康培训和在岗期间的定期职位健康培训 | 12 | 4 | 8
25 |  | 相关方作业人员未经安全教育培训进入作业现场 | 4 | 2 | 2
26 |  | 未开展企业安全文化建设 | 6 | 6 | 0
27 |  | 外来方未进行安全教育和危害告知 | 2 | 2 | 0 |  | 18
28 | 六 | 项目未按规定进行安全预评价或安全验收评价 | 12 | 6 | 6
29 |  | 未进行照度测量 | 5 | 5 | 0
30 |  | 所在建筑物防雷设施未定期检测 | 4 | 4 | 0
31 |  | 护栏不符合要求 | 4 | 2 | 2
32 |  | 未粘贴检定标签 | 6 | 4 | 2
33 |  | 未进行介质名称和流向标识 | 3 | 3 | 0
34 |  | 无集中监视和显示的火警信号的 | 6 | 6 | 0
35 |  | 未严格履行变更程序 | 4 | 2 | 2
36 |  | 无检修计划 | 4 | 4 | 0
37 |  | 未有移动电器设备、电动工具等检测记录。 | 8 | 8 | 0
38 |  | 气瓶存放位置不符合要求 | 4 | 2 | 2
39 |  | 调试、更换记录不全 | 6 | 2 | 4
40 |  | 无定期进行电缆线路的预防性实验记录 | 4 | 4 | 0
41 |  | 接地装置编号、标识不明晰 | 4 | 2 | 2
42 |  | 未定期检测绝缘电阻 | 2 | 2 | 0
43 |  | 部分传动部位未设置防护罩 | 4 | 2 | 2
44 |  | 检维修方案分析与控制措施无针对性 | 4 | 2 | 2
45 |  | 安全设备设施检（维）修记录档案不规范； | 6 | 4 | 2
46 |  | 无设备验收记录 | 6 | 2 | 4
47 |  | 资料保存不完整 | 4 | 4 | 0 |  | 70
48 | 七 | 隐患分析和控制无针对性 | 20 | 10 | 10
49 |  | 高处作业未按作业许可证中的要求进行作业 | 6 | 3 | 3
50 |  | 作业人员不清楚风险及控制措施 | 20 | 10 | 10
51 |  | 工作票未有效保存 | 20 | 10 | 10
52 |  | 修理设备未挂牌就作业 | 20 | 10 | 10
53 |  | 发放标准不符合有关规定 | 8 | 4 | 4
54 |  | 停电时各相未短路接地、加锁 | 6 | 2 | 4
55 |  | 未按规定设置标识 | 4 | 2 | 2
56 |  | 设备检修未设定警示标识 | 4 | 2 | 2
57 |  | 未将安全绩效与续用挂钩 | 6 | 6 | 0
58 |  | 未定期对相关方进行风险评估 | 12 | 6 | 6
59 |  | 未要求相关方在作业前进行危险有害因素辨识并采取有效措施 | 6 | 3 | 3
60 |  | 无风险控制措施 | 6 | 1 | 5
61 |  | 未对变更导致新的风险或隐患进行辨识、评估和控制 | 6 | 2 | 4 |  | 71
62 | 八 | 无隐患汇总登记台账 | 4 | 4 | 0
63 |  | 方案依据缺少或不正确 | 6 | 4 | 2
64 |  | 有未排查出的隐患 | 8 | 2 | 6
65 |  | 隐患排查范围不全 | 8 | 6 | 2
66 |  | 检查表签字不全 | 10 | 4 | 6
67 |  | 隐患治理方案内容不全 | 20 | 6 | 14
68 |  | 未将隐患排查治理情况纳入安全预警系统 | 8 | 2 | 6
69 |  | 无统计分析表 | 4 | 4 | 0 |  | 32
70 | 九 | 危险源辨识和评估不充分 | 10 | 6 | 4
71 |  | 危险源档案资料不全 | 6 | 4 | 2
72 |  | 对危险源的监控技术措施和组织措施不全 | 20 | 8 | 12
73 |  | 警示标志污损 | 6 | 2 | 4 |  | 20
74 | 十 | 未进行员工健康检查 | 3 | 3 | 0
75 |  | 未定期进行作业场所职业危害因素识别 | 2 | 2 | 0
76 |  | 无急救用品、冲洗设备 | 4 | 2 | 2
77 |  | 无专人负责，并定期检验和维护 | 2 | 1 | 1
78 |  | 未进行经常性的检维修 | 4 | 2 | 2
79 |  | 未设置标志 | 2 | 2 | 0
80 |  | 未申报材料 | 3 | 3 | 0
81 |  | 未申报材料 | 2 | 2 | 0
82 |  | 无培训、宣传 | 2 | 2 | 0 |  | 19
83 | 十一 | 未定期训练 | 2 | 2 | 0
84 |  | 储备应急物资不全 | 2 | 2 | 0
85 |  | 无检查、维护、保养记录 | 2 | 2 | 0
86 |  | 高层管理人员未参加演练 | 4 | 2 | 2
87 |  | 无应急救援报告 | 2 | 2 | 0
88 |  | 无评估报告 | 2 | 2 | 0 |  | 12
89 | 十二 | 未对事故进行登记建档管理 | 2 | 2 | 0
90 |  | 事故发生后，未统计分析 | 3 | 3 | 0
91 |  | 未对本单位的事故及其他单位的有关事故进行回顾、学习 | 3 | 3 | 0 |  | 8
92 | 十三 | 抽查发现有关部门和人员对相关内容不清楚 | 2 | 2 | 0
93 |  | 未纳入年度考评 | 2 | 2 | 0
94 |  | 未进行安全标准化系统持续改进 | 4 | 4 | 0 |  | 8
合计 |  |  |  | 326
缺项分总计102分，扣分项总计326