## Sheet1
安全标准化评审体系不符合项汇总表
单位：江西省众恒电器有限公司
序号 | 要素 | 不符合项描述 | 标准得分 | 实际得分 | 扣分 | 评审组
1. | 一 | 年度安全生产目标实施计划无针对性 | 4 | 2 | 2
2. |  | 安全生产目标和指标实施计划的执行情况检查和监测资料不齐全 | 3 | 1 | 2
3. |  | 资料保存不齐全 | 3 | 2 | 1 |  | 5
4. | 二 | 部分整改项未完成 | 3 | 2 | 1
5. |  | 安全生产投入未有效实施 | 10 | 7 | 3
6. |  | 安全生产责任制无评审记录 | 3 | 0 | 3
7. |  | 个别责任制内容与岗位工作实际不相符 | 3 | 2 | 1
8. |  | 被抽查人员对责任制不清楚 | 2 | 1 | 1 |  | 9
9. | 三 | 缺少检查、范围等内容 | 4 | 2 | 2
10. |  | 安全生产费用投入台账不完整齐全 | 12 | 6 | 6
11. |  | 无安全标志标识和职业健康体检费用的使用计划、未按计划实施 | 12 | 8 | 4 |  | 12
12. | 四 | 部门未及时汇总 | 4 | 2 | 2
13. |  | 工作程序或结果不符合规定 | 4 | 2 | 2
14. |  | 安全生产法律法规与其他要求未培训考核 | 6 | 0 | 6
15. |  | 未落实到实际工作中 | 8 | 6 | 2
16. |  | 缺少环节内容 | 3 | 1 | 2
17. |  | 无应急管理执行记录 | 8 | 6 | 2
18. |  | 未明确档案保存形式 | 4 | 2 | 2
19. |  | 操作规程不齐全 | 12 | 6 | 6
20. |  | 部分档案缺失 | 10 | 8 | 2
21. |  | 评估报告内容不全 | 12 | 6 | 6 |  | 32
22. | 五 | 未定期识别需求 | 5 | 3 | 2
23. |  | 档案资料不完整齐全 | 10 | 8 | 2
24. |  | 未进行进行上岗前的职业健康培训和在岗期间的定期职位健康培训 | 12 | 8 | 4
25. |  | 相关方进行安全教育培训无针对性 | 4 | 3 | 1
26. |  | 未开展企业安全文化建设 | 6 | 0 | 6 |  | 15
27. | 六 | 项目未按规定进行安全预评价或安全验收评价 | 12 | 6 | 6
28. |  | 未进行照度测量 | 5 | 0 | 5
29. |  | 未粘贴检定标签 | 6 | 4 | 2
30. |  | 未进行介质名称和流向标识 | 3 | 0 | 3
31. |  | 无集中监视和显示的火警信号的 | 6 | 0 | 6
32. |  | 未严格履行变更程序 | 4 | 2 | 2
33. |  | 无检修计划 | 4 | 0 | 4
34. |  | 调试、更换记录不全 | 6 | 4 | 2
35. |  | 部分传动部位未设置防护罩 | 4 | 2 | 2
36. |  | 无定期进行电缆线路的预防性实验记录 | 4 | 0 | 4
37. |  | 接地装置编号、标识不明晰 | 4 | 2 | 2
38. |  | 未定期检测绝缘电阻 | 2 | 0 | 2
39. |  | 检维修方案分析与控制措施无针对性 | 4 | 2 | 2
40. |  | 安全设备设施检（维）修记录档案不规范； | 6 | 2 | 4
41. |  | 无设备验收记录 | 6 | 4 | 2
42. |  | 资料保存不完整 | 4 | 0 | 4 |  | 52
43. | 七 | 隐患分析和控制无针对性 | 20 | 10 | 10
44. |  | 作业人员不清楚风险及控制措施 | 20 | 10 | 10
45. |  | 工作票未有效保存 | 20 | 10 | 10
46. |  | 修理设备未挂牌 | 20 | 10 | 10
47. |  | 发放标准不符合有关规定 | 8 | 4 | 4
48. |  | 停电时各相未短路接地、加锁 | 6 | 4 | 2
49. |  | 无警示标志 | 4 | 2 | 2
50. |  | 未将安全绩效与续用挂钩 | 6 | 0 | 6
51. |  | 设备检修未设定警示标识 | 4 | 2 | 2
52. |  | 未要求相关方在作业前进行危险有害因素辨识并采取有效措 | 6 | 3 | 3
53. |  | 未对变更导致新的风险或隐患进行辨识、评估和控制 | 6 | 4 | 2
54. |  | 未定期进行风险评估 | 12 | 6 | 6 |  | 67
55. | 八 | 隐患登记档案资料不全 | 4 | 2 | 2
56. |  | 方案内容缺项 | 6 | 4 | 2
57. |  | 未进行汇总总结 | 8 | 6 | 2
58. |  | 缺少环境类隐患排查 | 8 | 5 | 3
59. |  | 检查人签字不全 | 10 | 8 | 2
60. |  | 方案内容不全 | 20 | 17 | 3
61. |  | 无统计分析 | 4 | 0 | 4
62. |  | 无安全预警系统 | 8 | 0 | 8 |  | 26
63. | 九 | 评估不充分 | 10 | 8 | 2
64. |  | 档案资料不全 | 6 | 4 | 2
65. |  | 危险源监控技术措施和组织措施不全 | 20 | 10 | 10
66. |  | 部分警示标志污损或缺少 | 6 | 4 | 2 |  | 16
67. | 十 | 防护措施不当 | 4 | 2 | 2
68. |  | 未进行员工健康检查 | 3 | 0 | 3
69. |  | 未定期检测 | 2 | 0 | 2
70. |  | 无报警装置 | 4 | 3 | 1
71. |  | 未书面告知 | 2 | 0 | 2
72. |  | 员工及相关方不清楚 | 2 | 0 | 2
73. |  | 缺少标志 | 2 | 0 | 2
74. |  | 未申报材料 | 3 | 0 | 3
75. |  | 缺少变更申请 | 2 | 1 | 1 |  | 18
76. |  | 救援人员不熟悉使用； | 2 | 1 | 1
77. |  | 应急物资不全 | 2 | 0 | 2
78. |  | 应急设施、装备和物资无维护记录 | 2 | 0 | 2
79. |  | 高层管理人员未参加演练 | 4 | 2 | 2 |  | 7
80. |  | 未统计分析 | 3 | 1 | 2
81. |  | 未回顾 | 3 | 0 | 3 |  | 5
82. | 十三 | 安全生产标准化工作评定报告部分人员对内容不清楚 | 2 | 0 | 2
83. |  | 未制定完善安全标准化工作计划和措施 | 4 | 2 | 2
84. |  | 考核结果未兑现到人员 | 2 | 1 | 1
85. |  | 评定结果要明确的事项缺项 | 4 | 2 | 2 |  | 7