## Sheet1
安全标准化评审体系不符合项汇总表
单位：上饶市威皓光学仪器有限公司
序号 | 要素 | 不符合项描述 | 标准得分 | 实际得分 | 扣分 | 评审组
1. | 一 | 年度安全生产目标实施计划无针对性 | 4 | 2 | 2
2. |  | 安全生产目标和指标实施计划的执行情况检查和监测资料不齐全 | 3 | 1 | 2
3. |  | 资料保存不齐全 | 3 | 2 | 1 |  | 5
4. | 二 | 部分整改项未完成 | 3 | 1 | 2
5. |  | 安全生产投入未有效实施 | 10 | 7 | 3
6. |  | 安全生产责任制无评审记录 | 3 | 0 | 3
7. |  | 个别责任制内容与岗位工作实际不相符 | 3 | 2 | 1
8. |  | 被抽查人员对责任制不清楚 | 2 | 1 | 1 |  | 10
9. | 三 | 缺少检查、范围等内容 | 4 | 2 | 2
10. |  | 安全生产费用投入台账不完整齐全 | 12 | 6 | 6
11. |  | 无安全标志标识和职业健康体检费用的使用计划、未按计划实施 | 12 | 8 | 4 |  | 12
12. | 四 | 部门未及时汇总 | 4 | 2 | 2
13. |  | 工作程序或结果不符合规定 | 4 | 2 | 2
14. |  | 安全生产法律法规与其他要求未培训考核 | 6 | 0 | 6
15. |  | 未落实到实际工作中 | 8 | 4 | 4
16. |  | 缺少环节内容 | 3 | 1 | 2
17. |  | 无应急管理执行记录 | 8 | 6 | 2
18. |  | 未明确档案保存形式 | 4 | 2 | 2
19. |  | 操作规程不齐全 | 12 | 6 | 6
20. |  | 档案管理不规范 | 10 | 4 | 6
21. |  | 评估报告内容不全 | 12 | 6 | 6 |  | 38
22. | 五 | 未定期识别需求 | 5 | 3 | 2
23. |  | 档案资料不完整齐全 | 10 | 8 | 2
24. |  | 未进行进行上岗前的职业健康培训和在岗期间的定期职位健康培训 | 12 | 8 | 4
25. |  | 相关方作业人员未经安全教育培训进入作业现场 | 4 | 2 | 2
26. |  | 未进行安全教育和危害告知 | 2 | 0 | 2
27. |  | 安全文化建设与《企业安全文化建设导则》（AQ/T9004）不符 | 6 | 4 | 2 |  | 14
28. | 六 | 项目未按规定进行安全预评价或安全验收评价 | 12 | 6 | 6
29. |  | 天然采光和人工照明不符合要求 | 5 | 2 | 3
30. |  | 未定期进行检定 | 6 | 2 | 4
31. |  | 未进行介质名称和流向标识 | 3 | 0 | 3
32. |  | 无集中监视和显示的火警信号的 | 6 | 0 | 6
33. |  | 未严格履行变更程序 | 4 | 2 | 2
34. |  | 无检修计划 | 4 | 0 | 4
35. |  | 调试、更换记录不全 | 6 | 2 | 4
36. |  | 气瓶存放位置不符合要求 | 4 | 2 | 2
37. |  | 无定期进行电缆线路的预防性实验记录 | 4 | 0 | 4
38. |  | 接地装置编号、标识不明晰 | 4 | 0 | 4
39. |  | 未定期检测绝缘电阻 | 2 | 0 | 2
40. |  | 检维修方案分析与控制措施无针对性 | 4 | 2 | 2
41. |  | 安全设备设施检（维）修记录档案不规范； | 6 | 2 | 4
42. |  | 无设备验收记录 | 6 | 2 | 4
43. |  | 资料保存不完整 | 4 | 0 | 4
44. | 七 | 隐患分析和控制无针对性 | 20 | 10 | 10
45. |  | 未划出非岗位操作人员行走的安全路线 | 4 | 0 | 4
46. |  | 缺少受限空间作业 | 2 | 1 | 1
47. |  | 作业人员不清楚风险及控制措施 | 20 | 10 | 10
48. |  | 工作票未有效保存 | 20 | 10 | 10
49. |  | 修理设备未挂牌 | 20 | 10 | 10
50. |  | 发放标准不符合有关规定 | 8 | 4 | 4
51. |  | 停电时各相未短路接地、加锁 | 6 | 4 | 2
52. |  | 未备好防毒面具和防护用品 | 6 | 5 | 1
53. |  | 受限作业未按作业许可证中的要求进行作业 | 6 | 3 | 3
54. |  | 安全警示标识不全 | 6 | 4 | 2
55. |  | 未按规定设置标识 | 4 | 2 | 2
56. |  | 未将安全绩效与续用挂钩 | 6 | 0 | 6
57. |  | 设备检修未设定警示标识 | 4 | 2 | 2
58. |  | 未要求相关方在作业前进行危险有害因素辨识并采取有效措 | 6 | 3 | 3
59. |  | 未对变更导致新的风险或隐患进行辨识、评估和控制 | 6 | 4 | 2
60. |  | 未定期进行风险评估 | 12 | 6 | 6 |  | 78
61. | 八 | 隐患登记档案资料不全 | 4 | 2 | 2
62. |  | 方案内容缺项 | 6 | 4 | 2
63. |  | 未进行汇总总结 | 8 | 6 | 2
64. |  | 缺少环境类隐患排查 | 8 | 5 | 3
65. |  | 检查人签字不全 | 10 | 8 | 2
66. |  | 方案内容不全 | 20 | 14 | 6
67. |  | 无统计分析 | 4 | 0 | 4
68. |  | 无安全预警系统 | 8 | 0 | 8 |  | 29
69. | 九 | 评估不充分 | 10 | 8 | 2
70. |  | 档案资料不全 | 6 | 4 | 2
71. |  | 危险源监控技术措施和组织措施不全 | 20 | 10 | 10
72. |  | 部分警示标志污损或缺少 | 6 | 2 | 4 |  | 18
73. | 十 | 防护措施不当 | 4 | 2 | 2
74. |  | 未进行员工健康检查 | 3 | 0 | 3
75. |  | 未定期检测 | 2 | 0 | 2
76. |  | 无报警装置 | 4 | 3 | 1
77. |  | 未书面告知 | 2 | 0 | 2
78. |  | 员工及相关方不清楚 | 2 | 0 | 2
79. |  | 缺少标志 | 2 | 0 | 2
80. |  | 未申报材料 | 3 | 0 | 3
81. |  | 缺少变更申请 | 2 | 1 | 1 |  | 18
82. | 十一 | 无训练计划和记录 | 2 | 0 | 0
83. |  | 应急预案未备案； | 2 | 0 | 2
84. |  | 应急物资不全 | 2 | 0 | 2
85. |  | 应急设施、装备和物资无维护记录 | 2 | 0 | 2
86. |  | 高层管理人员未参加演练 | 4 | 2 | 2
87. |  | 应急演练无评估 | 2 | 0 | 2 |  | 10
88. | 十二 | 事故调查报告未整理归档 | 3 | 1 | 2
89. |  | 未统计分析 | 3 | 0 | 3
90. |  | 未回顾 | 3 | 0 | 3 |  | 8
91. | 十三 | 安全生产标准化工作评定报告部分人员对内容不清楚 | 2 | 0 | 2
92. |  | 未制定完善安全标准化工作计划和措施 | 4 | 2 | 2
93. |  | 考核结果未兑现到人员 | 2 | 0 | 2
94. |  | 评定结果要明确的事项缺项 | 4 | 2 | 2 |  | 8