## Slide 1: 江西一元再生资源有限公司 安全生产标准化评审

## Slide 2: 01问题：绝缘工具未设专柜存放及未定期检验
整改建议：设立专柜存放和定期检验

## Slide 3: 02问题：配电室穿线孔未堵实
整改建议：用防火材料将孔堵实

## Slide 4: 03问题：消防通道被物料占用
整改建议：清理出消防通道

## Slide 5: 04问题：货梯等设备缺少安全警示标识及车间标识
整改建议：粘贴安全警示标识及车间标识

## Slide 6: 05问题：应急灯未接通电源
整改建议：及时接通电源

## Slide 7: 06问题：气瓶存放未设防倾倒装置
整改建议：增加防倾倒装置

## Slide 8: 07问题：部分电柜线路积尘严重防尘不到位。
整改建议：增加电柜盖子，开启风机

## Slide 9: 08问题：配电室内及变压器旁缺少安全警示标识
整改建议：增加安全警示标识

## Slide 10: 09问题：废弃油漆桶堆放杂乱
整改建议：规划废弃物品堆放区域

## Slide 11: 10问题：砂轮机未加防护罩
整改建议：增加防护罩

## Slide 12: 11问题：油漆仓库无照明灯且安全警示标识、危害告知卡等未上墙。
整改建议：增加照明及张贴安全警示标识、危害告知卡等。