## Sheet1
安全标准化自评扣分项目汇总表
单位：江西省众恒电器有限公司
序号 | 要素 | 不符合项描述 | 标准得分 | 实际得分 | 整改情况
1 | 一 | 实施计划无针对性 | 4 | 2 | 正在整改
2 |  | 检查和监测资料不齐全 | 3 | 1 | 正在整改
3 |  | 资料保存不齐全 | 3 | 2 | 正在整改
4 | 二 | 部分整改项未完成 | 3 | 1 | 正在整改
5 |  | 安全生产投入未有效实施 | 10 | 7 | 正在整改
6 |  | 个别责任制内容与岗位工作实际不相符 | 3 | 2 | 正在整改
7 |  | 被抽查人员对责任制不清楚 | 2 | 0 | 正在整改
8 |  | 无评审记录 | 3 | 0 | 正在整改
9 | 三 | 缺少检查、范围等内容 | 4 | 2 | 正在整改
10 |  | 安全生产费用投入台账不完整齐全 | 12 | 6 | 正在整改
11 |  | 无安全标志标识和职业健康体检费用的使用计划 | 12 | 8 | 正在整改
12
13 | 四 | 部门未及时汇总 | 4 | 2 | 正在整改
14 |  | 工作程序或结果不符合规定 | 4 | 2 | 正在整改
15 |  | 安全生产法律法规与其他要求未培训考核 | 6 | 0 | 正在整改
16 |  | 未落实到实际工作中 | 8 | 6 | 正在整改
17 |  | 缺少环节内容 | 3 | 1 | 正在整改
18 |  | 无应急管理执行记录 | 8 | 6 | 正在整改
19 |  | 操作规程不齐全 | 12 | 6 | 正在整改
20 |  | 评估报告内容不全 | 12 | 6 | 正在整改
21 |  | 未明确档案保存形式 | 4 | 2 | 正在整改
22 |  | 档案管理不规范 | 10 | 4 | 正在整改
23 | 五 | 未定期识别需求 | 5 | 3 | 正在整改
24 |  | 档案资料不完整齐全 | 10 | 8 | 正在整改
25 |  | 未进行进行上岗前的职业健康培训和在岗期间的定期职位健康培训 | 12 | 8 | 正在整改
26 |  | 相关方作业人员未经安全教育培训进入作业现场 | 4 | 2 | 正在整改
27 |  | 未进行安全教育和危害告知 | 2 | 0 | 正在整改
28 |  | 未开展企业安全文化建设 | 6 | 0 | 正在整改
29 | 六 | 项目未按规定进行安全预评价或安全验收评价 | 12 | 6 | 正在整改
30 |  | 未进行照度测量 | 5 | 0 | 正在整改
31 |  | 护栏不符合要求 | 4 | 2 | 正在整改
32 |  | 防爆型电气设备不符合要求 | 4 | 2 | 正在整改
33
34 |  | 未粘贴检定标签 | 6 | 2 | 正在整改
35 |  | 未进行介质名称和流向标识 | 3 | 0 | 正在整改
36 |  | 无集中监视和显示的火警信号的 | 6 | 0 | 正在整改
37 |  | 未严格履行变更程序 | 4 | 2 | 正在整改
38 |  | 无检修计划 | 4 | 0 | 正在整改
39 |  | 未有移动电器设备、电动工具等检测记录。 | 8 | 0 | 正在整改
40
41 |  | 调试、更换记录不全 | 6 | 4 | 正在整改
42 |  | 无定期进行电缆线路的预防性实验记录 | 4 | 0 | 正在整改
43 |  | 接地装置编号、标识不明晰 | 4 | 2 | 正在整改
44 |  | 未定期检测绝缘电阻 | 2 | 0 | 正在整改
45 |  | 部分传动部位未设置防护罩 | 4 | 2 | 正在整改
46 |  | 检维修方案分析与控制措施无针对性 | 4 | 2 | 正在整改
47 |  | 安全设备设施检（维）修记录档案不规范； | 6 | 2 | 正在整改
48 |  | 无设备验收记录 | 6 | 4 | 正在整改
49 |  | 资料保存不完整 | 4 | 0 | 正在整改
50 | 七 | 隐患分析和控制无针对性 | 20 | 10 | 正在整改
51 |  | 高处作业未按作业许可证中的要求进行作业 | 6 | 3 | 正在整改
52 |  | 作业人员不清楚风险及控制措施 | 20 | 10 | 正在整改
53 |  | 工作票未有效保存 | 20 | 10 | 正在整改
54 |  | 修理设备未挂牌 | 20 | 10 | 正在整改
55 |  | 发放标准不符合有关规定 | 8 | 4 | 正在整改
56 |  | 停电时各相未短路接地、加锁 | 6 | 4 | 正在整改
57
58
59 |  | 设备检修未设定警示标识 | 4 | 2 | 正在整改
60 |  | 无防护罩 | 4 | 0 | 正在整改
61 |  | 无警示标志 | 4 | 2 | 正在整改
62 |  | 未将安全绩效与续用挂钩 | 6 | 0 | 正在整改
63 |  | 未定期进行风险评估 | 12 | 6 | 正在整改
64 |  | 未要求相关方在作业前进行危险有害因素辨识并采取有效措 | 6 | 3 | 正在整改
65 |  | 未对变更导致新的风险或隐患进行辨识、评估和控制 | 6 | 4 | 正在整改
66 | 八 | 隐患登记档案资料不全 | 4 | 2 | 正在整改
67 |  | 方案内容缺项 | 6 | 4 | 正在整改
68 |  | 未进行汇总总结 | 8 | 6 | 正在整改
69 |  | 缺少环境类隐患排查 | 8 | 5 | 正在整改
70 |  | 检查人签字不全 | 10 | 6 | 正在整改
71 |  | 方案内容不全 | 20 | 14 | 正在整改
72 |  | 无统计分析 | 4 | 0 | 正在整改
73 |  | 无安全预警系统 | 8 | 0 | 正在整改
74 | 九 | 评估不充分 | 10 | 6 | 正在整改
75 |  | 档案资料不全 | 6 | 4 | 正在整改
76 |  | 危险源监控技术措施和组织措施不全 | 20 | 10 | 正在整改
77 |  | 部分警示标志污损或缺少 | 6 | 2 | 正在整改
78 | 十 | 防护措施不当 | 4 | 2 | 正在整改
79 |  | 未进行员工健康检查 | 3 | 0 | 正在整改
80 |  | 未定期检测 | 2 | 0 | 正在整改
81 |  | 无报警装置 | 4 | 3 | 正在整改
82 |  | 未书面告知 | 2 | 0 | 正在整改
83 |  | 员工及相关方不清楚 | 2 | 0 | 正在整改
84 |  | 缺少标志 | 2 | 0 | 正在整改
85 |  | 未申报材料 | 3 | 0 | 正在整改
86 |  | 缺少变更申请 | 2 | 1 | 正在整改
87 | 十一 | 无训练计划和记录 | 2 | 0 | 正在整改
88 |  | 未备案 | 2 | 0 | 正在整改
89 |  | 应急物资不全 | 2 | 0 | 正在整改
90 |  | 无维护记录 | 2 | 0 | 正在整改
91 |  | 高层管理人员未参加演练 | 4 | 2 | 正在整改
92 |  | 无评估 | 2 | 0 | 正在整改
93 | 十二 | 未整理归档 | 3 | 1 | 正在整改
94 |  | 未统计分析 | 3 | 0 | 正在整改
95 |  | 未回顾 | 3 | 0 | 正在整改
96 | 十三 | 部分人员对内容不清楚 | 2 | 0 | 正在整改
97 |  | 考核结果未兑现到人员 | 2 | 0 | 正在整改
98 |  | 未制定计划措施 | 4 | 2 | 正在整改
99 |  | 评定结果要明确的事项缺项 | 4 | 2 | 正在整改
合计 |  |  | 576 | 257 |  | 319
缺项分总计112分，扣分项总计319