二、企业安全生产标准化评审报告

**企业安全生产标准化**

**评审报告**

申请企业： 上饶市君立世光学有限公司

评审单位： 江西饶安工程咨询有限公司

评审行业： 工贸 专业：光学镜片

评审性质： 安全生产标准化初评 级别： 三级

评审日期： 2021年5月29日至2021年5月30日

江西省安全生产委员会办公室制

**评审报告表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评审报告表 | | | | | | | | |
| 评审单位 | | 江西饶安工程咨询有限公司 | | | | | | |
| 单位地址 | | 上饶市信州区三清山大道509号 | | | | | | |
| 主要负责人 | | 周盼 | 电话 | 0793-8224948 | 手 机 | | | 18370979281 |
| 联系人 | | 林群 | 电话 |  | 传 真 | | |  |
| 手机 | 13677067022 | 电子信箱 | | | 864570819@qq.com |
| 评审小组成员 |  | 姓名 | 单位/职务/职称 | | 电 话 | | | 备注 |
| 组长 | 林群 | 饶安/评价部/工程师 | | 13677067022 | | |  |
| 成员 | 李雪峰 | 饶安/评价部/工程师 | | 19179132313 | | |  |
| 袁子辉 | 饶安/评价部/工程师 | | 15870969599 | | |  |
|  |  | |  | | |  |
|  |  | |  | | |  |
|  |  | |  | | |  |
|  |  | |  | | |  |
| 申请企业情况 | | | | | | | | |
| 申请企业 | | 上饶市君立世光学有限公司 | | | | | | |
| 法定代表人 | | 刘波 | 电 话 |  | | 手 机 | 13350071968 | |
| 联系人 | | 黄李春 | 电 话 |  | | 传 真 |  | |
| 手 机 | 18141358131 | | 电子信箱 |  | |
| 评审结果 | | | | | | | | |
| 评审等级： □一级 □二级 ☑三级 | | | | | | 评审得分：63.2 | | |
| 评审组长签字：  评审单位负责人签字： （评审单位盖章）  年 月 日 | | | | | | | | |
| 评审组织单位材料符合性审查意见：  （评审组织单位盖章）  年 月 日 | | | | | | | | |
| 制度文件评审综述：企业制定了安全生产目标，符合企业实际和要求，并为实现其目标提供了必要的人力、物力资源，取得了较好的效果；企业建立了法律法规及其他要求的识别、获取、更新及评审制度，并能够将其融入到安全生产标准化工作当中，取得了较好的效果；企业生产组织保障符合安全生产标准化的要求，适宜性较好，操作性较强，实施运行基本有效，绩效良好；企业建立了危险源辨识与风险评价的管理制度，对生产车间主要生产系统进行了辨识与风险评价，编制作业指导书：企业对安全教育培训工作较重视；企业生产工艺符合规定要求，生产保障系统较完善：生产车间现场管理严格，生产设备、安全设施齐全，各类安全标志牌较为齐全，设备实行定置管理：企业作业现场规范、作业环境较好，总体符合法律法规的规定要求；企业注意安全投入，在安全生产上做了很多工作；企业制定了安全检查、处理和应急等各项管理制度，并能贯彻实施：企业事故、事件管理制度基本完善，处理程序符合制度规定，并且没有发生任何安全生产事故企业建立了安全绩效监测制度和标准化内部评价制度，并按制度要求组织了内部评审。  但还存在以下问题：   1. 相关记录不完整，基础台账缺项较多； 2. 安全教育培训不到位； 3. 应急演练工作不规范； 4. 各种资料保管、搜索工作不到位； 5. 安全检查、隐患排查工作需进一步加强； | | | | | | | | |
| 现场评审综述： 该企业生产工艺，以及供配电等符合设计要求。但还存在如下问题：   1. 现场噪音大，部分员工未佩戴防噪音耳塞； 2. 化学品库未定置摆放,无MSDS及灭火器； 3. BV线未穿管、配电箱无面板； 4. 配电柜维修通道堵塞； 5. 乙醇临时存放处未标识； | | | | | | | | |
| 评审扣分项及整改要求（另附表提供） | | | | | | | | |
| 建议：对考评组出具的不符合项，应尽快向江西饶安工程咨询有限公司评审组上报整改措施，在规定时间内完成整改。 | | | | | | | | |
| 评审组长：      审批人/日期：2021年 月 日  评审单位盖章 | | | | | | | | |